|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.5** | **Wasser- / Abwasserinstallationen** | **Gemeinde-Nr:**  **Eingang:** |

PLZ / Gemeinde: 3555 Trubschachen Amt -Nr.:

Strasse / Ort: Nr.: Parzelle(n) / Baurecht-Nr.(n.):

**Installationsanzeige**

Die nachstehende Installationsanzeige umfasst alle Apparate und Armaturen der anzuschliessenden Liegenschaft, also auch allfällige bestehende.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apparate/Armaturen | Standort | | | | | Anzahl | BW pro | BW | BW | |
| **Normalinstallationen** | UG | EG | 1. OG | 2. OG | \* |  | Anschluss | Wasser | Abwasser | |
| Handwaschbecken, Waschtisch |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | |
| Waschrinnen (Auslaufventile) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | |
| WC, Urinoir, Bidet |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | |
| Spültisch |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | |
| Gewerbespültisch, -waschtrog |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | |
| Waschtrog |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | |
| Brunnen mit Auslaufventil |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | |
| Coiffeurbrause |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | |
| Dusche |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | |
| Badewanne |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | |
| Haushaltgeschirrspüler |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | |
| Waschautomat bis 6kg |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | |
| Waschautomat über 6kg |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | |
| Schlauchventil |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | |
| Kleinapparate, Kaffeemaschine, usw. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Total Belastungswerte | | | | | | |  | |  |

**Erläuterungen:**

Für die Berechnung der BW sind nur die Kaltwasser-Anschlüsse ohne Feuerlöschposten massgebend. Nicht aufgeführte Apparate, Anschlüsse oder Spezialinstallationen sind durch die Umweltkommission (Brunnenmeister) abzuklären.

\* Sofern in angrenzenden, nicht bewohnten Liegenschaften ebenfalls Wasser oder Abwasserinstallationen vorhanden sind, geben Sie diese bitte hier an (Bsp: Garage).

Der / die Beauftragte bescheinigt die Richtigkeit der vorliegenden Angaben.

Ort und Datum: Der / die Beauftragte:

**Dem Gesuch sind beizulegen:**

1 Kopie von Formular 1.0 (sofern in Verbindung mit Baugesuch)

**Fertigstellungsmeldung**

Änderungen der BW gegenüber der Installationsanzeige

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Apparate/Armaturen | Standort | | | | | Anzahl | BW pro | BW | BW | |
| **Änderungen** | UG | EG | 1. OG | 2. OG | \* |  | Anschluss | Wasser | Abwasser | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Total Änderungen gegenüber Bewilligung | | | | | | |  | |  |
|  | Total bewilligte Belastungswerte | | | | | | |  | |  |
|  | Effektiv installierte Belastungswerte | | | | | | |  | |  |

**Regenwassernutzung:**

**Bestätigung des Sanitärinstallateurs**

Der unterzeichnende Sanitärinstallateur bestätigt, die Hausanschlussleitung und die Hausinstallationen nach den einschlägigen Vorschriften und Normen sowie nach den Bedingungen der Anschlussbewilligung ausgeführt zu haben. Die Fertigstellungsmeldung und die Pläne entsprechen den ausgeführten Anlagen.

Ort und Datum: Der Sanitärinstallateur:

**Bestätigung des Bewilligungsinhabers**

Der unterzeichnende Bewilligungsinhaber hat vom Wasserversorgungsreglement Kenntnis genommen und verpflichtet sich, dieses einzuhalten. Ferner verpflichtet er sich, eine allfällige Veräusserung der Liegenschaft der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

Ort und Datum: Der Bewilligungsinhaber:

**Beilagen**

* Situationsplan 1: mit eingetragener und vermasster Hausanschlussleitung, samt Absperrschieber.
* Ausführungsplan Kellergrundriss und Schnitt mit Wassereintrittsstelle und Verteilbatterie.